

TEXTES DE PRESCRIPTION (AUSSCHREIBUNGSTEXTE)

**Murs :**

**Mur de soutènement KANN**

Mur de soutènement de forme L en béton armé selon la norme EN 15258 avec la surface vue avant et les côtés en béton lisse ; toutes arêtes chanfreinées 5x5 mm. Mur de largeur 49 ou 99 cm.

Mur de soutènement fabriqués selon la norme EN 1992-1-1, avec une épaisseur de paroi minimale de 12 cm, classe de résistance du béton C 35/45, dans les classes d'exposition standard XD1 / XF2.

Teintes : Gris

Largeurs : 49 / 99 cm

Hauteurs : 45 / 55 / 80 / 105 / 130 / 155 / 180 / 205 / 230 / 255 / 280 / 305 cm

Également : Elément d’angle 90°

------------------------------------------------------------------------------------

Fourniture et pose des murs de soutènement conformément au calepinage de pose défini par la maîtrise d’œuvre et en adéquation avec le cas de charge \_\_\_ défini par les hypothèses KANN.

Couche de fondation de matériau drainant et hors-gel de profondeur \_\_\_cm et de largeur \_\_\_ cm, compactage par tranches successives de 30 cm Assise en béton maigre d’épaisseur 10 cm. Tuyau de drainage à installer sur le bord inférieur de l’assise. Les murs seront ensuite posés sur une couche de mortier d’env. 5 cm. Les joints bout à bout sont scellés avec un ruban d'étanchéité élastique auto-adhésif ou une bande bitumineuse. La charge des engins de chantier et du compactage du sol ne doit pas dépasser les hypothèses de charge admissibles.\*

La mise en œuvre comprend tous les travaux auxiliaires nécessaires.

\*une étude statique peut s’avérer nécessaire, notamment pour la pose en terrasse angle max. 30°)